## Blad1
LAGERLISTA TD-Light Göteborg | [13 empty] | Datum: | 2023-12-31
SUMMA LAGERVÄRDE:
732165.41
Artnr | BESKRIVNING | PRODUKTTYP | DIMENSION | EFFEKT (W) | LJUSFLÖDE (lm) | LJUSUTBYTE (lm/w) | FÄRGTEMPERATUR (k) | PLATSNR | PLACERING | ENHET | ANTAL | ORDERANTAL | KOSTNAD | LAGERVÄRDE
9983137 Malmbergs | LED Glödlampa E27 50w 2700k E27 sockel | Glödlampa |  | 50 | 5450 | 109 | 2700 | Ställage 1 | Hylla 1 Fack 1 | Styck | 9 |  | 50 | 450
A1NOAC | Airam Noppa Cube 12w 4000k IP65 |  |  | 12 | 900 | 75 | 4000 | Ställage 1 | Hylla 1 Fack 2 | Styck | 2 |  | 100 | 200
A2360 UNIQA-TW | LED Tub 1200 mm 230V/50Hz |  | 1200mm |  | 0 |  | 4000 | Ställage 2 | Hylla 1 Fack 3 | Kartong | 2 |  | 50 | 100
AL06-18W-BO-M |  |  |  | 18 | 0 |  | 4000 | Ställage 1 | Hylla 2 Fack 2 | Styck | 7 |  | 89 | 623
Bluetooth motion sensor | BT-sensor Strong Lumen | BT-sensor |  |  | 0 |  |  | Ställage 1 | Hylla 1 Fack 1 | Styck | 14 |  | 39.16 | 548.24
BW-HBR-100W |  | Highbay |  | 100 | 13000 | 130 | 4000 | Ställage 1 | Hylla 2 Fack 2 | Styck | 5 |  | 89 | 445
CES-EX-LN-80 | Atex for zone 1/2 80w 130l/w 4000k CRI:70 |  |  | 80 | 10400 | 130 | 4000 | Ställage 1 | Golv Fack 3 | Styck | 1 |  | 4506.54 | 4506.54
DP-1500-58-840-GY | Ledvance Dampproof 1500 58w 4000k 135lm/w 110 graders spridning IP65 | Triproof | 1500mm | 58 | 7830 | 135 | 4000 | Ställage 2 | Hylla 2 Fack 3 | Styck | 10 | Reserverad för Dagrofa Ringsted | 97.58 | 975.8
Dynalux J355 18 STM 30K | Plafond 18w 3000k Dimmbar | Plafond |  | 18 | 0 |  | 3000 | Ställage 2 | Hylla 1 Fack 2 | Styck | 1 |  | 200 | 200
ET5A-AR16W-4GV02 | T5 1200 16w 3000K 150lm/W (Milky) Mot AC | T5 | 1200mm | 16 | 2400 | 150 | 3000 | Ställage 1 | Hylla 2 Fack 3 | Styck | 175 | 0 | 100 | 17500
ET5A-AR18W-5GN02 | T5 1500 18,5w 4000k 150lm/w (Milky) Mot AC | T5 | 1500mm | 18.5 | 2775 | 150 | 4000 | Ställage 1 | Hylla 2 Fack 3 | Styck | 34 | 0 | 100 | 3400
ET5A-AR26W-5GV02 | T5 1500 26w 3000k 150lm/w (Milky) Mot AC | T5 | 1500mm | 26 | 3900 | 150 | 3000 | Ställage 1 | Hylla 2 Fack 3 | Styck | 160 | 0 | 100 | 16000
ET5A-ER16W-4GN02 | T5 1200 16w 4000K 150lm/W (Milky) Mot HF-don | T5 | 1200mm | 16 | 2400 | 150 | 4000 | Ställage 1 | Golv Fack 1 | Styck | 626 | 0 | 100 | 62600
ET5A-ER26W-5GN02 | T5 1500 26w 4000k 150lm/w (Milky) Mot AC | T5 | 1500mm | 26 | 3900 | 150 | 4000 | Ställage 1 | Hylla 2 Fack 3 | Styck | 18 | 0 | 100 | 1800
LED G95 Airam | LED Glödlampa Retro 5w Dimmbar E27 sockel | Glödlampa |  | 5 | 380 | 76 | 2200 | Ställage 1 | Hylla 1 Fack 1 | Styck | 12 |  | 50 | 600
LF-ABA030-0600-42 | LED Driver 60x60 panel 25W dimbar | LED Driver dimbar |  | 25 | 0 |  |  | Ställage 1 | Hylla 1 Fack 1 | Styck | 20 |  | 95.13 | 1902.6
LF-ABA030-0600-42 | LED Driver 60x60 panel 25W dimbar | LED Driver dimbar |  | 25 | 0 |  |  | Ställage 1 | Hylla 1 Fack 1 | Styck | 80 |  | 105.35 | 8428
Megaman PRO LED | LED Glödlampa 10w 4000k E27 sockel | Glödlampa |  | 10 | 1055 | 105.5 | 4000 | Ställage 1 | Hylla 1 Fack 1 | Styck | 1 |  | 50 | 50
RC 100 remote control | Remote control sensors | Remote control |  |  | 0 |  |  | Ställage 1 | Hylla 1 Fack 1 | Styck | 2 |  | 126.95 | 253.9
Remote control |  |  |  |  | 0 |  |  | Ställage 2 | Golv Fack 4 | Styck | 0 |  | 114 | 0
SL-DG2-0909LT-G8-S | T8 LED 600mm 9w 4000k | T8 | 600mm | 9 | 1800 | 200 | 4000 | Ställage 2 | Hylla 1 Fack 3 | Styck | 9 |  | 80 | 720
SL-DG4-1015LT-G8-S | T8 LED Tube 1200mm 10/15w 4000k | T8 | 1200mm | 10/15 | 9042800 | 200 | 4000 | Ställage 1 | Golv Fack 2 | Styck | 4 |  | 154.34 | 617.36
SL-DG4-1518LT-G8-S | T8 LED Tube 1200mm 15/18w 4000k | T8 | 1200mm | 15/18 | #VALUE! | 200 | 4000 | Ställage 1 | Golv Fack 2 | Styck | 1 |  | 150 | 150
SL-DG4-20/24LT-G8-S-F | T8 LED Tube 1200mm 20/24w 200lm/w 4000k | T8 | 1200mm | 20/24 | #VALUE! | 200 | 4000 | Ställage 2 | Hylla 1 Fack 4 | Styck | 5 |  | 206.9 | 1034.5
SL-DG4-20/24LT-G8-S-F | T8 LED Tube 1200mm 20/24w 200lm/w 4000k | T8 | 1200mm | 20/24 | #VALUE! | 200 | 4000 | Ställage 2 | Hylla 1 Fack 4 | Styck | 40 |  | 99 | 3960
SL-DG5-1624LT-G8-S | T8 LED Tube 1500mm 16/24w 200lm/w 4000k | T8 | 1500mm | 16/24 | #VALUE! | 200 | 4000 | Ställage 2 | Hylla 1 Fack 4 | Styck | 40 |  | 134.41 | 5376.4
SL-DG5-2024LT-G5-S | T5 LED Tube 1500mm 20/24w 4000k | T5 | 1500mm | 20/24 | #VALUE! | 200 | 4000 | Ställage 2 | Hylla 1 Fack 3 | Styck | 0 |  | 154.34 | 0
SL-DG5-2024LT-G5-S | T5 LED Tube 1500mm 20/24w 4000k | T5 | 1500mm | 20/24 | #VALUE! | 200 | 4000 | Ställage 2 | Golv Fack 4 | Styck | 1 |  | 154.34 | 154.34
SL-DG5-2024LT-G5-S | T5 LED Tube 1500mm 20/24w 4000k | T5 | 1500mm | 20/24 | #VALUE! | 200 | 4000 | Ställage 2 | Golv Fack 4 | Styck | 0 |  | 125.09 | 0
SL-DG5-2024LT-G8-S | T8 LED Tube 1500mm 20/24w 4000k | T8 | 1500mm | 20/24 | #VALUE! | 200 | 4000 | Ställage 2 | Golv Fack 4 | Styck | 6 |  | 176.86 | 1061.16
SL-DG5-2024LT-G8-S-F | T8 LED Tube 1500mm 20/24w 4000k | T8 | 1500mm | 20/24 | #VALUE! | 200 | 4000 | Ställage 2 | Golv Fack 4 | Styck | 1 |  | 176.86 | 176.86
SL-DGA00-209LT-G5-T | T5 600 9w 4000k 160lm/w (Milky) | T5 | 600mm | 9 | 1440 | 160 | 4000 | Ställage 1 | Hylla 1 Fack 2 | Styck | 1 |  | 80 | 80
SL-DGA00-209LT-G8-H | T8 600 9w 4000k 160lm/w (Milky) | T8 | 600mm | 9 | 1170 | 130 | 4000 | Ställage 1 | Hylla 1 Fack 2 | Styck | 2 |  | 80 | 160
SL-DGA00-209NT-G8-H | T8 600 9w 3500k 130lm/w (Milky) | T8 | 600mm | 9 | 1170 | 130 | 3500 | Ställage 1 | Hylla 1 Fack 2 | Styck | 2 |  | 80 | 160
SL-DGA00-418LT-G5-H | T5 1200 18w 4000k (Milky) Mot AC | T5 | 1200mm | 18 | 2340 | 130 | 4000 | Ställage 2 | Hylla 2 Fack 3 | Styck | 50 |  | 100 | 5000
SL-DGA00-418LT-G5-T | T5 1200 18w 4000k 160lm/w | T5 | 1200mm | 18 | 2880 | 160 | 4000 | Ställage 2 | Golv Fack 4 | Styck | 33 |  | 87.05 | 2872.65
SL-DGA00-418LT-G5-T | T5 LED Tube 1200mm 18w 160lm/w 4000k | T5 | 1200mm | 18 | 2880 | 160 | 4000 | Ställage 2 | Golv Fack 4 | Styck | 50 |  | 85.74 | 4287
SL-DGA00-418LT-G5-T | T5 1200 18w 4000k 160lm/w | T5 | 1200mm | 18 | 2880 | 160 | 4000 | Ställage 2 | Hylla 1 Fack 2 | Styck | 0 |  | 78.74 | 0
SL-DGA00-418LT-G8-H | T8 1200 18w 4000k 130lm/w (Milky) Mot AC | T8 | 1200mm | 18 | 2340 | 130 | 4000 | Ställage 2 | Hylla 1 Fack 3 | Styck | 17 |  | 75.82 | 1288.94
SL-DGA00-418LT-G8-T | T8 LEDTube 160lm/w 18w 4000k 1200mm | T8 | 1200mm | 18 | 2880 | 160 | 4000 | Ställage 2 | Hylla 1 Fack 3 | Styck | 0 |  | 80.66 | 0
SL-DGA00-418LT-G8-T | T8 LED Tube 1200mm 18w 160lm/w 4000k | T8 | 1200mm | 18 | 2880 | 160 | 4000 | Ställage 2 | Hylla 1 Fack 3 | Styck | 11 |  | 313.65 | 3450.15
SL-DGA00-418NT-G5-N | T5 1200 18w 3000k 110lm/w (Milky) Mot AC | T5 | 1200mm | 18 | 1980 | 110 | 3000 | Ställage 2 | Hylla 1 Fack 3 | Styck | 5 |  | 100 | 500
SL-DGA00-418NT-G8-H | T8 1200 18w 3500k 130lm/w (Milky) Mot AC | T8 | 1200mm | 18 | 2340 | 130 | 3500 | Ställage 2 | Hylla 1 Fack 3 | Styck | 3 |  | 100 | 300
SL-DGA00-418NT-G8-H | T8 1200 18w 3500k 130lm/w (Milky) Mot AC | T8 | 1200mm | 18 | 2340 | 130 | 3500 | Ställage 2 | Hylla 1 Fack 1 | Styck | 19 |  | 100 | 1900
SL-DGA00-418NT-G8-H | T8 1200 18w 3500k 130lm/w (Milky) Mot AC | T8 | 1200mm | 18 | 2340 | 130 | 3500 | Ställage 2 | Hylla 1 Fack 4 | Styck | 23 |  | 100 | 2300
SL-DGA00-418WT-G5-4000-F | T5 1200 18w 4000k 110lm/w (Milky) Mot AC | T5 | 1200mm | 18 | 1980 | 110 | 4000 | Ställage 2 | Hylla 2 Fack 4 | Styck | 14 |  | 100 | 1400
SL-DGA00-418WT-G5-N-4000-F | T5 1200 18w 4000k 110lm/w (Milky) Mot AC | T5 | 1200mm | 18 | 1980 | 110 | 4000 | Ställage 2 | Hylla 1 Fack 1 | Styck | 5 |  | 100 | 500
SL-DGA00-418WT-G8-P | T8 1200 18W 6000K 175lm/w frostad | T8 | 1200mm | 18 | 3150 | 175 | 6000 | Ställage 2 | Hylla 1 Fack 3 | Styck | 10 |  | 118.06 | 1180.6
SL-DGA00-418WT-T5-H-4000-F | T5 1200 18w 4000k 130lm/w (Milky) Mot AC | T5 | 1200mm | 18 | 2340 | 130 | 4000 | Ställage 2 | Hylla 2 Fack 4 | Styck | 30 |  | 100 | 3000
SL-DGA00-420WT-T5-H-3000-F | T5 1200 20w 3000k 130lm/w (Milky) Mot AC | T5 | 1200mm | 20 | 2600 | 130 | 3000 | Ställage 2 | Hylla 2 Fack 1 | Styck | 2 |  | 100 | 200
SL-DGA00-420WT-T5-H-4000-F | T5 1200 20w 4000k 130lm/w (Milky) Mot AC | T5 | 1200mm | 20 | 2600 | 130 | 4000 | Ställage 2 | Hylla 2 Fack 3 | Styck | 66 |  | 100 | 6600
SL-DGA00-425LT-G5-H | T5 1200 25w 4000k 130lm/w (Milky) Mot AC | T5 | 1200mm | 25 | 3250 | 130 | 4000 | Ställage 2 | Hylla 1 Fack 4 | Styck | 33 |  | 100 | 3300
SL-DGA00-425LT-G5-H | T5 1200 25w 4000k 130lm/w (Milky) Mot AC | T5 | 1200mm | 25 | 3250 | 130 | 4000 | Ställage 2 | Hylla 2 Fack 4 | Styck | 24 |  | 100 | 2400
SL-DGA00-425LT-G5-H | T5 1200 25w 4000k 130lm/w (Milky) Mot AC | T5 | 1200mm | 25 | 3250 | 130 | 4000 | Ställage 2 | Hylla 2 Fack 4 | Styck | 25 |  | 100 | 2500
SL-DGA00-425LT-G5-N | T5 1200 25w 4000k 110lm/w (Milky) Mot AC | T5 | 1200mm | 25 | 2750 | 110 | 4000 | Ställage 2 | Hylla 1 Fack 3 | Styck | 3 |  | 100 | 300
SL-DGA00-425NT-G5-T | T5 1200 25w 3500k 160lm/w (Milky) Mot AC | T5 | 1200mm | 25 | 4000 | 160 | 3500 | Ställage 2 | Hylla 2 Fack 3 | Styck | 46 |  | 140 | 6440
SL-DGA00-425WT-G5-TS-4000-F | T5 1200 25w 4000k 175lm/w (Milky) Mot AC | T5 | 1200mm | 25 | 4375 | 175 | 4000 | Ställage 2 | Hylla 1 Fack 1 | Styck | 18 |  | 140 | 2520
SL-DGA00-425WT-T5-H-4000-F | T5 1200 25w 4000k 175lm/w (Milky) Mot AC | T5 | 1200mm | 25 | 3250 | 130 | 4000 | Ställage 2 | Hylla 1 Fack 1 | Styck | 13 |  | 140 | 1820
SL-DGA00-425WT-T5-T-4000-F | T5 1200 25w 4000k 130lm/w (Milky) Mot AC | T5 | 1200mm | 25 | 3250 | 130 | 4000 | Ställage 2 | Hylla 2 Fack 3 | Styck | 20 |  | 140 | 2800
SL-DGA00-425WT-T5-TS-3000-F | T5 1200 25w 3000k 175lm/w (Milky) Mot AC | T5 | 1200mm | 25 | 4375 | 175 | 3000 | Ställage 2 | Hylla 1 Fack 3 | Styck | 32 |  | 140 | 4480
SL-DGA00-425WT-T5-TS-4000-F | T5 1200 25w 4000k 175lm/w (Milky) Mot AC | T5 | 1200mm | 25 | 4375 | 175 | 4000 | Ställage 2 | Hylla 1 Fack 3 | Styck | 107 |  | 140 | 14980
SL-DGA00-520NT-G5-P | T5 1500 20w 3500k 175lm/w (Clear) 60 graders spridning | T5 | 1500mm | 20 | 3500 | 175 | 3500 | Ställage 2 | Hylla 2 Fack 3 | Styck | 27 |  | 140 | 3780
SL-DGA00-522WT-T5-H-4000-F | T5 1500 22w 4000k 130lm/w (Milky) Mot AC | T5 | 1500mm | 22 | 2860 | 130 | 4000 | Ställage 2 | Hylla 2 Fack 4 | Styck | 120 |  | 100 | 12000
SL-DGA00-525LT-D5-P | T5 1500mm 25W clear cover 60* bram angle | T5 | 1500mm | 25 | 4375 | 175 | 4000 | Ställage 2 | Hylla 2 Fack 4 | Styck | 199 |  | 120 | 23880
SL-DGA00-525LT-G5-H | T5 1500 25W 4000K 130lm/w (Milky) Mot AC | T5 | 1500mm | 25 | 3250 | 130 | 4000 | Ställage 2 | Hylla 2 Fack 4 | Styck | 23 |  | 120 | 2760
SL-DGA00-525LT-G5-T | T5 LED Tube 1500mm 25w 160lm/w 4000k | T5 | 1500mm | 25 | 4000 | 160 | 4000 | Ställage 2 | Hylla 2 Fack 2 | Styck | 489 |  | 106.99 | 52318.11
SL-DGA00-525LT-G5-T | T5 LED Tube 1500mm 25w 160lm/w 4000k | T5 | 1500mm | 25 | 4000 | 160 | 4000 | Ställage 2 | Hylla 1 Fack 2 | Styck | 50 |  | 106.99 | 5349.5
SL-DGA00-525LT-G8-H | T8 1500 25W 4000K (Milky) Mot AC | T8 | 1500mm | 25 | 3250 | 130 | 4000 | Ställage 2 | Hylla 2 Fack 4 | Styck | 4 |  | 120 | 480
SL-DGA00-525LT-G8-P | T8 1500 25W 4000K 175lm/w (Milky) Mot AC | T8 | 1500mm | 25 | 4375 | 175 | 4000 | Ställage 2 | Hylla 1 Fack 1 | Styck | 0 |  | 120 | 0
SL-DGA00-525LT-G8-T | T8 1500 25W 4000K 160lm/w frostad | T8 | 1500mm | 25 | 4000 | 160 | 4000 | Ställage 1 | Golv Fack 2 | Styck | 0 |  | 96 | 0
SL-DGA00-525LT-G8-T | T8 1500 25W 4000K 160lm/w (Milky) Mot AC | T8 | 1500mm | 25 | 4000 | 160 | 4000 | Ställage 2 | Hylla 1 Fack 2 | Styck | 0 |  | 116.43 | 0
SL-DGA00-525LT-G8-T | T8 LED Tube 1500mm 25w 160lm/w 4000k | T8 | 1500mm | 25 | 4000 | 160 | 4000 | Ställage 2 | Hylla 1 Fack 2 | Styck | 0 |  | 106.99 | 0
SL-DGA00-525LT-G8-T | T8 1500 25W 4000K 160lm/w (Milky) Mot AC | T8 | 1500mm | 25 | 4000 | 160 | 4000 | Ställage 2 | Hylla 2 Fack 4 | Styck | 0 |  | 116.43 | 0
SL-DGA00-525NT-G5-H | T5 1500 25w 3000k 130lm/w (Milky) Mot AC | T5 | 1500mm | 25 | 3250 | 130 | 3000 | Ställage 1 | Golv Fack 2 | Styck | 25 |  | 120 | 3000
SL-DGA00-525NT-G5-T | T5 1500 25W 3000K 160LM/W (Milky) Mot AC | T5 | 1500mm | 25 | 4000 | 160 | 3000 | Ställage 1 | Golv Fack 2 | Styck | 57 |  | 100 | 5700
SL-DGA00-525NT-G8-T | T8 1500 25W 3000K 160LM/W (Milky) Mot AC | T8 | 1500mm | 25 | 4000 | 160 | 3000 | Ställage 2 | Hylla 2 Fack 1 | Styck | 187 |  | 100 | 18700
SL-DGA00-525NT-G8-T | T8 1500 25W 3000K/3500K 160LM/W (Milky) Mot AC | T8 | 1500mm | 25 | 4000 | 160 | 3000 | Ställage 2 | Hylla 1 Fack 2 | Styck | 19 | 3st är 3500K | 100 | 1900
SL-DGA00-525WT-T5-H-3500-F | T5 1500 25w 3500k 130lm/w (Milky) Mot AC | T5 | 1500mm | 25 | 3250 | 130 | 3500 | Ställage 2 | Hylla 1 Fack 2 | Styck | 6 |  | 100 | 600
SL-DGA00-530LT-D5-P | LED Tubes 1500mm 30w 4000k 175lm/w | T5 | 1500mm | 30 | 5250 | 175 | 4000 | Ställage 2 | Hylla 1 Fack 1 | Styck | 24 |  | 140 | 3360
SL-DGA00-530LT-G8-P-F | T8 1500 30w 4000k 175lm/w (Milky) Mot AC | T8 | 1500mm | 30 | 5250 | 175 | 4000 | Ställage 2 | Hylla 2 Fack 4 | Styck | 0 |  | 140 | 0
SL-DGA00-530NT-D5-P | T5 1500 30w 3000k 175lm/w (Clear) 60 graders spridning | T5 | 1500mm | 30 | 5250 | 175 | 3000 | Ställage 2 | Hylla 1 Fack 2 | Styck | 25 |  | 140 | 3500
SL-DGA00-530NT-D5-P | T5 1500 30w 3500k 175lm/w (Clear) 60 graders spridning | T5 | 1500mm | 30 | 5250 | 175 | 3500 | Ställage 2 | Hylla 2 Fack 3 | Styck | 115 |  | 140 | 16100
SL-G24DA00-8N-F-3000K/TDL-G24DA00-8L-F | PL lamp 8w 3000k/4000k 100lm/w |  |  | 8 | 800 | 100 | 3000/4000 | Ställage 2 | Hylla 2 Fack 3 | Styck | 29 | Blandat 3000k och 4000k | 100 | 2900
SL-LL5-55W-L-G00-3-SG endast ljuskälla | LED Linear armatur | Linear | 1500mm | 55 | 0 |  | 4000 | Ställage 1 | Hylla 1 Fack 3 | Styck | 2 |  | 100 | 200
SL-LL5-55W-L-G00-3-SG komplett ljuskälla + armatur | LED Linear armatur | Linear | 1500mm | 55 | 0 |  | 4000 | Ställage 1 | Hylla 1 Fack 3 | Styck | 0 |  | 300 | 0
SL-PLE301236 | LED Panel light 36w 3500k | Panel | 295x1195mm | 36 | 0 |  | 3500 | Ställage 2 | Golv Fack 2 | Styck | 14 |  | 328.63 | 4600.82
SL-PLE6060-27w | LED Panel 60x60 27w 3000k | Panel | 600x600mm | 27 | 0 |  | 3000 | Ställage 2 | Golv Fack 2 | Styck | 1 |  | 328.63 | 328.63
SL-PLE6060-36w | LED Panel 60x60 36w 4000k 120lm/w | Panel | 600x600mm | 36 | 4320 | 120 | 4000 | Ställage 2 | Golv Fack 1 | Styck | 2 |  | 328.63 | 657.26
SL-PLE6060-36w | LED Panel 60x60 36w 3500k 120lm/w | Panel | 600x600mm | 36 | 4320 | 120 | 3500 | Ställage 2 | Golv Fack 1 | Styck | 46 | Res. 4 st. Hemköp | 328.63 | 15116.98
SL-PLE6060-36w | LED Panel 60x60 36w 3500k 120lm/w | Panel | 600x600mm | 36 | 4320 | 120 | 3500 | Ställage 2 | Golv Fack 2 | Styck | 5 |  | 328.63 | 1643.15
SL-PLE6060-36w | LED Panel 60x60 36w 4000k 120lm/w | Panel | 600x600mm | 36 | 4320 | 120 | 4000 | Ställage 2 | Golv Fack 2 | Styck | 0 |  | 328.63 | 0
SL-SFH-50L15 | Tri-proof light (single) 160lm/w 50w AC220-240v IP66 1500mm 4000k | Triproof | 1500mm | 50 | 8000 | 160 | 4000 | Ställage 1 | Hylla 1 Fack 3 | Styck | 0 |  | 609.62 | 0
SL-TDA00-20L-G-6' | Downlight rund 20w 100lm/w 4000k | Downlight |  | 20 | 2000 | 100 | 4000 | Ställage 1 | Hylla 1 Fack 1 | Styck | 19 |  | 80 | 1520
SL-UFOA00-120W-R060 | UFO04 Higbay 120w 4000k | Highbay |  | 120 | 0 |  | 4000 | Ställage 1 | Golv Fack 3 | Styck | 9 | Reserverad för personalen | 542.18 | 4879.62
SL-UFOA00-200W-R060-D | UFO04 Higbay 200w 4000k | Highbay |  | 200 | 0 |  | 4000 | Ställage 1 | Hylla 1 Fack 3 | Styck | 0 |  | 756.71 | 0
TD/UP-AL91-14-25w | Plafond 25w 4000k 200-240v | Plafond |  | 25 | 0 |  | 4000 | Ställage 1 | Golv Fack 3 | Styck | 6 |  | 277 | 1662
TD/UP-AL91-14-25w | Plafond 25w 3000k 200-240v | Plafond |  | 25 | 0 |  | 3000 | Ställage 1 | Golv Fack 3 | Styck | 34 |  | 277 | 9418
TD-CB-2835A-50W | Corn lamp 50W 130lm/w 4000K 360 grader spridnig E27 | Corn lamp |  | 50 | 6500 | 130 | 4000 | Ställage 1 | Hylla 1 Fack 1 | Styck | 2 |  | 220 | 440
TDL-DGA00-120NT-T5-L | Integrated LED 120mm 18w 4000k 100lm/w |  |  | 18 | 1800 | 100 | 4000 | Ställage 2 | Hylla 2 Fack 4 | Styck | 25 |  | 100 | 2500
TDL-DGA00-209WT-G5-H-2800-F | T5 600 9w 2800k 130lm/w (Milky) | T5 | 600mm | 9 | 1170 | 130 | 2800 | Ställage 1 | Hylla 1 Fack 2 | Styck | 1 |  | 80 | 80
TDL-DGA00-312WT-T5-H-4000-F | T5 LED Tube 900mm 12w 130lm/w 4000k | T5 | 900mm | 12 | 1560 | 130 | 4000 | Ställage 2 | Hylla 1 Fack 2 | Styck | 6 |  | 100 | 600
TDL-DGA00-418WT-T5-H-4000-F | T5 1200 18w 4000k 130lm/w (Milky) Mot AC | T5 | 1200mm | 18 | 2340 | 130 | 4000 | Ställage 2 | Hylla 2 fack 1 | Styck | 298 |  | 100 | 29800
TDL-DGA00-418WT-T8-N-3000-F | T8 1200 18w 3000k 110lm/w | T8 | 1200mm | 18 | 1980 | 110 | 3000 | Ställage 2 | Hylla 2 Fack 1 | Styck | 10 |  | 100 | 1000
TDL-DGA00-420WT-T8-H-3000-F | T8 1200 20w 3000k 130lm/w (Milky) Mot AC | T8 | 1200mm | 20 | 2600 | 130 | 3000 | Ställage 2 | Hylla 1 Fack 4 | Styck | 15 |  | 100 | 1500
TDL-DGA00-522WT-T5-H-4000-F | LED Tubes 1500mm 22w 4000k 130lm/w | T5 | 1500mm | 22 | 2860 | 130 | 4000 | Ställage 2 | Hylla 1 Fack 1 | Styck | 5 |  | 100 | 500
TDL-DGA00-90NT-T5-L | Integrated LED 90mm 13w 4000k 100lm/w | T5 | 90mm | 13 | 1300 | 100 | 4000 | Ställage 2 | Hylla 1 fack 2 | Styck | 10 |  | 100 | 1000
TDL-G24DA00-13L-F | PL lamp 13w 4000k 100lm/w |  |  | 13 | 1300 | 100 | 4000 | Ställage 2 | Hylla 2 Fack 3 | Styck | 11 |  | 100 | 1100
TDL-HB07-150W | Hero Round Highbay 150w 4000k | Highbay |  | 150 | 0 |  | 4000 | Ställage 1 | Hylla 1 Fack 3 | Styck | 4 |  | 791.05 | 3164.2
UFO rotatable fitting black |  | Vägg/takfäste |  |  | 0 |  |  | Ställage 2 | Golv Fack 4 | Styck | 0 |  | 20 | 0
UFO Rotatable fitting white |  | Vägg/takfäste |  |  | 0 |  |  | Ställage 1 | Hylla 2 Fack 2 | Styck | 88 |  | 20 | 1760
UP-AL08B-12-25-MS |  | Plafond |  | 25 | 0 |  | 4000 | Ställage 1 | Hylla 2 Fack 2 | Styck | 6 |  | 100 | 600
UP-AL24B-16-35w | Rund hängande LED 35w 4000k |  |  | 35 | 0 |  | 4000 | Ställage 1 | Hylla 1 Fack 1 | Styck | 4 |  | 200 | 800
| LED Driver 60x60 panel 18W dimbar | LED Driver dimbar |  | 18 | 0 |  |  | Ställage 1 | Hylla 1 Fack 1 | Styck | 50 |  | 95.13 | 4756.5
SL-SFH-50L15 | Tri-proof light (linkable) 160lm/w 50w AC220-240v IP66 1500mm 4000k | Triproof | 1500mm | 50 | 8000 | 160 | 4000 | Ställage 1 | Hylla 1 Fack 3 | Styck | 29 |  | 510 | 14790
LF-ABA030-0600-42 | LED Driver 60x60 panel 25W dimbar | LED Driver dimbar |  | 25 | 0 |  |  | Ställage 1 | Hylla 1 Fack 1 | Styck | 68 |  | 89.7 | 6099.6
SL-LL5-35W-LG00-3-LK komplett ljuskälla + armatur | LED Linear armatur 35W (linkable) | Linear | 1500mm | 35 | 0 |  | 4000 | Ställage 1 | Hylla 1 Fack 2 | Styck | 4 |  | 325 | 1300
SL-PLE6060-25w (inkl drivdon) | LED Panel 60x60 25w 4000k 150lm/w | Panel | 600x600mm | 25 | 3750 | 150 | 4000 | Ställage 2 | Golv Fack 2 | Styck | 10 |  | 338 | 3380
SL-DG4-1015LT-G8-S-F | T8 LED Tube 1200mm 10/15w 4000k | T8 | 1200mm | 10/15 | 9042800 | 200 | 4000 | Ställage 1 | Golv Fack 2 | Styck | 39 |  | 148 | 5772
SL-DG5-1624LT-G8-S-F | T8 LED Tube 1500mm 16/24w 200lm/w 4000k | T8 | 1500mm | 16/24 | #VALUE! | 200 | 4000 | Ställage 2 | Hylla 1 Fack 4 | Styck | 62 |  | 174 | 10788
SL-LL5-45W-LG00-3-LK komplett ljuskälla + armatur | LED Linear armatur 45W (linkable) | Linear | 1500mm | 45 | 0 |  | 4000 | Ställage 1 | Hylla 1 Fack 2 | Styck | 20 |  | 325 | 6500
SL-DLE28020-L-H | Downlight 20W 120lm/w 4000K IP20 dimbar | Downlight | 200-260mm | 20 | 2400 | 120 | 4000 | Ställage 1 | Hylla 1 Fack 3 | Styck | 2 |  | 363 | 726
SL-50W-L2040 | LED Linear armatur 50W | Linear | 2040 | 50 | 0 |  | 4000 | Ställage 1 | Hylla 2 Fack 1 | Styck | 8 |  | 1121 | 8968
SL-50W-L1940 | LED Linear armatur 50W | Linear | 1940 | 50 | 0 |  | 4000 | Ställage 1 | Hylla 2 Fack 1 | Styck | 3 |  | 1110 | 3330
Armaturskena City Gross | Amaturskena | Armaturskena |  |  | 0 |  |  | Ställage 2 | Golv Fack 3 | Styck | 102 |  | 168 | 17136
FYT-3605-1000W 15° | Star Spot 3605 Stadium Light 1000W 15° | Stadium/Arena |  | 1000 | 140000 | 140 | 5700 |  |  | Styck | 6 |  | 6585 | 39510
FYT-3605-1000W 30° | Star Spot 3605 Stadium Light 1000W 30° | Stadium/Arena |  | 1000 | 165000 | 165 | 5700 |  |  | Styck | 8 |  | 6585 | 52680
FYT-3605-1200W 15° | Star Spot 3605 Stadium Light 1200W 15° | Stadium/Arena |  | 1200 | 168000 | 140 | 5700 |  |  | Styck | 14 |  | 7477 | 104678